## 37
报价单（TGJA-WZ-202437）
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 变频器 | V680AG-T3-110G/TL | 台 | 4 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目 | 具体见变频系统技术要求，交货日期为20天内
2 | 空气开关 | NSX250N TMD 250 3P3D F | 只 | 6 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
3 | 交流接触器 | LC1D245M7C(辅助触点4开/2闭) | 只 | 12 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
4 | 热继电器 | LRD485C/174-279A | 只 | 4 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
5 | 自耦变压器 | QZB-115KW 380V | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
6 | 电流互感器 | LMZ-0.5 300/5 | 只 | 10 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
7 | 熔断器(带座) | 2A/3P | 只 | 2 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
8 | 电流表 | 42L6-A 300/5 | 只 | 6 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
9 | 电压表 | 42L6-A 0~400V | 只 | 2 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
10 | 多功能表 | V110-HR6510TMTSID | 只 | 2 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
11 | 空气开关 | IC65N-C6A/1P | 只 | 4 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
12 | 散热风扇 | 220V 120*120 | 只 | 4 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
13 | 中间继电器 | JZ7-44~220V | 只 | 6 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
14 | 时间继电器 | ST3P A-B 60S | 只 | 2 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
15 | 按钮 | LAY7-11 Φ22 | 个 | 8 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
16 | 转换开关 | LW39A-16D202/2 | 只 | 6 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
17 | 指示灯 | AD11-22/40-5G 220V | 个 | 14 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
18 | 电缆 | BV-70 | 米 | 80 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
19 | 铜排 | 25*3 | 米 | 40 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
20 | 软线 | 1.5mm2 | 米 | 700 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
21 | 端子排 | TD-1520 | 条 | 2 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
22 | 服务费 |  | 批 | 1 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
23 | 柜体 | GKD 2200*1000*800 | 面 | 2 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：